ВОПРОСНИК ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ВЕСОВ JESMA

Дата:_____________________               	Исх. номер / проект:___________________

Компания:_________________		Контактное лицо:_____________________

Тел.:___________________		Факс:_____________________________

Эл. почта:  ___________________		Моб. тел. ____________________________

Чтобы мы смогли оценить ваши потребности в взвешивании и гарантировать, что мы предлагаем подходящее вам решение, пожалуйста, предоставьте нам следующие данные, касающиеся используемого вами процесса. Мы включили раздел, в который вы можете добавить любые эскизы чертежей.

Сведения о параметрах

Тип продукта:                                     ________________________________________________

Макс.                           Норма                              Мин.

Объем (тонн в час, т/ч)              _________________________________________________

Объемный вес продукта (кг/л)           ________________________________________________

Температура продукта (C)                _________________________________________________

Средняя температура среды (C)    _________________________________________________

Влагосодержание (если необходимо)              _________________________________________

Размер частицы (мм)                              _______________________________________________

Характеристики продукта (клейкий, закупоривающий, свободно сыпучий и т.п.)        _________________________________________________

Высота и ширина, доступные для ленточных весов (м)           ___________________________

Общая требуемая длина подающего устройства (м)     _________________________________

Угол подъема подающего устройства (градусов)            _______________________________

Метод подачи (винт, бункер, лента, ковшовый элеватор, другое)  _______________________

Требуемая точность (%)                       ________________________________________________

Принято / не принято                 __________________________________________________

Требования к окружающей среде

Полная защита от пыли                         ______________________________________________

Автоматическая очистка днища                _____________________________________________

Требуемое прерывание подачи (секционная, лопастная или шиберная ножевая задвижка) ________________________________________________________________________________

Требуемый спуск при подаче (если нет кожуха)    ____________________________________

Требуемый спуск на выходе (если нет кожуха) _______________________________________

Соответствие директивам ЕС для оборудования и работы в потенциально взрывоопасной среде (зоны 21-22)             ____________________________________   классификация

Требуемый датчик привода ленты                 __________________________________________

Требуемые скребки ленты транспортера       __________________________________________

Автоматическая регулировка ленты                   _______________________________________

Нержавеющая сталь / обычная сталь ст. 37.2    _______________________________________

Особое покрытие / требования к покраске __________________________________________

Устройство электронного управления ленточным весам

Требования к монтажу                    __________________________________________________

Доступный источник питания        _____________________________________________

Пылевлагозащита                        _____________________________________Степень защиты

Соответствие директивам ЕС для оборудования и работы в потенциально взрывоопасной среде                          _______________________________________Классификация

Необходимые цифровые интерфейсы            __________________________________________

Необходимые аналоговые интерфейсы          _________________________________________

Требования ПИД                           ___________________________________________________

Требования к заданным значениям                  ________________________________________

Требования к последовательному интерфейсу _______________________________________

Протокол (Modbus, Profibus, др.) ________________________________________________

Общие характеристики

Предполагаемое время, требуемое для реализации проекта ____________________________

Расчетная дата завершения работ     ________________________________________________

Требования к транспортировке         ________________________________________________

Требуемые калибровочные грузы __________________________________________________

Договор о сервисном обслуживании              __________________________________________

Другие требования

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы чертежей

Вместе с нашим предложением вам будет предоставлен первоначальный чертеж. Если он будет принят, то вам будет выслан окончательный чертеж для финального утверждения.

Подтверждение предоставленной технической информации

Имя: _________________________                            Должность:   _________________________

Подпись: ______________________                                    Дата: __________________________

Для служебного пользования

Заявленная модель ленточных весов: _______________________________________________

Номер заказа:      _________________________________________________________________

Территория:                              _____________________________________________________

Ответственное лицо Jesma:    ______________________________________________________

Дата следующего контакта:               _________________________________________________